畜产品质量安全技术研究院

实验室管理制度

为充分发挥畜产品质量安全技术研究院（以下简称研究院）实验室资源优势，规范实验室使用管理，提高实验室使用效率和成果产出，为广大教师教科研活动、学生科技创新实践及服务社会、企业等提供良好的实验环境，做到“科学、规范、安全、高效”实验平台的目的，根据河南省教育厅和我校有关实验室管理的相关规定，结合研究院实际，特制定本管理制度。

本管理制度适用于进入研究院实验室的所有人员。

第一章 管理职责

第一条 研究院院长对实验室的管理负有全面领导责任。副院长协助院长，对分管实验室负有直接领导责任。

第二条 实验室主任职责

（1）负责实验室日常管理。监督检查实验室日常卫生；实验室报修；仪器设备安装、调试、保养、维修和报废申请等。

（2）组织安排老师或学生的教学、科研、实训、社会服务及仪器设备培训等工作。

（3）负责仪器设备、试剂、耗材的采购、监管及学校招标采购系统相关数据的上报。

（4）负责实验室安全检查以及突发事件处理。

（5）负责入驻研究院平台科研团队（个人）的日常管理。

（6）负责仪器设备的使用、验收、台账建档、管理及学校固定资产系统上报工作。

（7）做好实验室各种管理制度、办法等的定制上墙监管工作。

（8）完成分管副院长安排的其他工作。

第三条 实验员职责

（1）负责仪器设备、试剂、耗材的采购及学校招标采购系统相关数据的上报。负责试剂、耗材等的验收、出入库、储存、领用及建立账目档案。

（2）负责仪器设备的使用、验收、部门台账建档、管理及学校固定资产系统上报工作。

（3）负责仪器设备的日常管理与维护。

（4）负责教学试验的相关工作。

（5）做好实验室各种管理制度、办法等的定制上墙工作。

（6）完成实验室主任安排的其他工作。

第二章 实验室基础管理

第四条 所有进入实验室的人员必须严格遵守实验室的规章制度和管理办法。

第五条 所有进入实验室的人员应服从实验室管理人员的安排，采取必要的安全措施，保证人身及仪器设备安全。

第六条 研究院实验室开放为工作日时间，上午8:00-12:00，下午2:30--18:00。在实验室加班应事先向实验室主任提出申请，报分管副院长批准后方可执行。

第七条 实验人员进入实验室须穿着实验工作服，不得将无关人员带入实验室。无关人员不得擅自进入实验室；外来人员必须经批准同意后，穿着实验工作服并在实验室管理人员陪同下方可进入实验室。

第八条 未经实验室主任许可，任何人不得擅自开关、使用和移动实验室的所有仪器设备。

第九条 未经研究院分管副院长及院长批准，任何人不得租借实验室内任何仪器设备。获准租借的须按程序办理相关租借手续。

第十条 不得在实验室内饮食、饮水、吸烟、大声喧哗、娱乐等，严禁使用实验室内的器皿、冰箱、冰柜等存放与实验无关的个人物品。

第十一条 由于责任事故造成仪器设备损坏的，责任人应承担相应的经济赔偿。

第三章 实验室安全管理

第十二条 认真贯彻“安全第一，以防为主”的方针，本着“谁管理、谁负责、谁使用、谁负责”的原则，做好实验室防火、防爆、防毒、防潮、防雨淋等工作。

第十三条 应根据不同实验室的特点制定相应的实验室安全管理制度，实验室内部人员要严格执行并督促外来人员遵守。

第十四条 实验室安全实行实验室主任负责制，全面负责所管实验室的安全宣传、监督和落实各项安全措施。

第十五条 实验人员在实验前必须熟悉各类仪器的性能并进行安全检查，严格执行操作规程及安全防护，并作好仪器设备使用登记。仪器设备在运行中，实验人员不得离开现场。

第十六条 实验产生的废液、废渣应按规定收集、排放或到指定地点进行处理，禁止将废液向下水道倾倒。

第十七条 严格、规范管理实验室钥匙及门禁密码。钥匙及门禁密码的配发应由各实验室主任统一管理和授权，不得私自借给（告知）他人使用或擅自配制钥匙。

第十八条 实验工作结束，必须按规定将水、电及仪器开关调至正常运行状态。离开实验室前，实验人员必须检查操作的仪器设备及实验室门、窗和水、电、气等安全。

第十九条 如有盗窃事故发生，发现后应立即采取措施、按规定上报，不得隐瞒不报或拖延上报。

第二十条 发生事故要立即启动应急救援预案，及时组织抢救，保护好事故现场。因人为原因造成实验室事故的，按有关规定对当事人进行纪律处分，并追究有关人员的经济和法律责任。

第四章 实验室仪器设备管理

第二十一条 实验室仪器设备及其耗材的采购应按学校《河南牧业经济学院招标与采购管理办法》办理申购并及时录入学校招标采购系统（采购金额超过10000元）；临时购置计划须提前申请，获批后采购。采购的所有仪器设备要做好入库检验，办理入库、领用等手续，并做好仪器设备的档案管理工作。

第二十二条 实验室所有仪器设备，由各实验室主任负责统一管理、运行、维护和保养。

第二十三条 实验室所有仪器设备的操作人员必须经过专门培训且合格后方能操作、使用仪器设备。

第二十四条 实验室仪器设备，由实验室以外人员领用、借用时，须按规定办理相关手续，经批准后方能到实验室主任处领用、借用。

第二十五条 实验室仪器设备发生事故时，操作使用人员应立即报告实验室主任，并写出事故报告。所有仪器设备的故障、维修、及解决过程均须记录备案。

第二十六条 凡不按制度办事、不遵守操作规程，造成仪器设备损坏、遗失、浪费的人员，应根据损失大小、情节轻重等按学校及国家相关规定进行经济及违规、违法处罚。

第五章 实验室药品试剂管理

第二十七条 试剂、耗材管理人员要严格执行试剂、耗材、药品管理制度，分类建立物品账册，购买物品及时验收、记账，严格领用流程，使用后及时消账，做到试剂药品的安全保管和规范领取。

第二十八条 实验室采购的所有试剂、耗材及药品必须质量合格，要有计划地进购，不得使用过期、变质和失效的试剂。危化品须按照学校统一要求进行采购，不得私自采购。

第二十九条 对需要自行配制的药品、试剂，应严格按配制作业指导书或操作规程进行配制，贴上标签，注明试剂名称、浓度、配制时间、有效期及配制人。

第三十条 试剂、药品必须根据物理化学性质分类存放。所有试剂、药品必须有明显的标识，注明其名称、规格、浓度。长期不用的试剂、药品，应放到药品储藏室，统一管理。试剂、药品的使用、存放应严格遵照以下规定：

（1）一般试剂、药品放置原则：固体与液体分开，氧化剂与还原剂分开，酸与碱要分开放置，易燃易爆药品试剂要远离电源、明火等。

（2）试剂、药品存放温度要根据其不同情况，分为常温、4~8℃和4℃以下存放。

（3）在存放试剂、药品时，须登记试剂、药品的有效期。

（4）危险性试剂、药品执行双人双锁管理制度，标签必须完整清楚，做好领用、使用等记录。

（5）酸和碱，氧化剂和还原剂以及其它能相互作用的药品试剂，不应存放在一起，以防变质、失效或燃烧。

（6）挥发性药品试剂应于阴凉避光处保存，严禁日光直接照射。

（7）强氧化剂不能受热或与酸类物质接触，以免其分解释放出活性氧，导致其它物质燃烧或爆炸。

（8）易爆炸性的试剂、药品应存放在有缓冲液体的容器内，以防撞击和剧烈震动而引起爆炸。

（9）使用有挥发性强酸、碱以及有毒气体时，应在通风橱内开启瓶塞。如无通风橱时，应在空气流通处开瓶，人站在上风向，眼应侧视，操作迅速，用毕立即塞紧瓶塞。

（10）对液体试剂、药品，应观察试剂名称、浓度、溶液的颜色、透明度、有无沉淀等，以确定试剂是否变质。

（11）取用液体试剂、药品时，应将其倒入试管中吸取，原则上不能将吸管直接插入药品试剂瓶中吸取，完成操作后剩余的药品试剂不能倒回药品试剂瓶内。

（12）倾倒液体试剂、药品时，左手握住贴有瓶签的瓶体，右手拔出瓶塞，从瓶签的对侧倒出溶液，避免溶液腐蚀标签；瓶塞开启后将塞座放在桌上，塞心朝上且不能与其它任何物品接触，以免污染试剂；更应注意不能使瓶塞张冠李戴。

（13）取用固体试剂、药品时应遵守“只出不回，量用为出”的原则，取出的试剂、药品有余量者不得倒回原瓶。

第六章 实验室卫生管理

第三十一条 实验室工作必须保持严肃、严密、严格、严谨；室内保持整洁有序，不准发生大声喧哗、打闹嬉戏等与实验无关的事情。

第三十二条 实验室内卫生要定期打扫，保持实验室窗明台净、地面无可见污渍、仪器摆放整齐、实验台面一尘不染。每日实验结束后应及时清理废物桶和水池、管道，防止堵塞和腐蚀。

第三十三条 实验人员上岗时，应穿着实验服、帽、鞋套等。

第三十四条 实验用过的仪器设备应及时清洗、清洁以确保洁净，并放回指定位置；试剂、药品、物品按指定位置存放，不得滞留实验现场。

第三十五条 实验室内、门口及走廊不准堆放杂物，以保障安全通道畅通和实验室环境整洁。必要时应保证实验室内恒温（20~25℃）、恒湿（相对湿度65%~85%）、无尘、无震动、通风良好。

第三十六条 实验过程中产生的“三废”要按相关规定妥善处理，剧毒废弃物由实验室统一处理，不得私自倾倒。

第七章 实验室一般伤害的处理

第三十七条 皮肤受强酸或其它酸性药品试剂伤害时，先用大量清水冲洗，再用5%碳酸氢钠冲洗，最后用盐水洗净，并敷以碳酸氢钠溶液纱布条。严重者经上述初步处理后送医院就诊。

第三十八条 皮肤受强碱或其它碱性药物伤害时，先用大量清水冲洗，再用5%硼酸冲洗，重者可用2%醋酸湿敷。严重者经上述初步处理后送医院就诊。

第三十九条 溴水伤害皮肤时，则以大量甘油按摩，使甘油渗入毛孔，再涂以硼酸软膏。严重者经上述初步处理后送医院就诊。

第四十条 碱性物质溅出伤到眼睛后，应立即用生理盐水或大量干净水彻底冲洗眼睛至少10分钟，再用4%硼酸溶液冲洗，后用生理盐水冲洗，并滴以抗菌素眼药以防止感染。严重者经上述初步处理后送医院就诊。

第四十一条 强酸溶液溅出伤到眼睛，迅速用清水冲洗，然后送医院就诊。

第八章 附则

第四十二条 附件1.实验室科研开展情况登记表

附件2.实验室使用安全与卫生责任协议

附件3.实验室安全责任书

附件4.实验室学生毕业论文承接登记表

第四十三条 本管理制度自颁布之日起试行。

畜产品质量安全技术研究院

2023年11月22日